Návod na použitie zvonkového trafa CST 8-24V

1.Použitie:

Zvonkový transformátor možno použiť v domácnostiach

na napájanie zvončekov  s napájacím napätím

8V striedavých, 12V striedavých 24V striedavých.

Menovité napätie primárne 230V sekundárne 8,12,24

Max. záťaž 8VA

Teplota prostredia od -25do40 stupňov.

Transformátor treba uložiť do prostredia chráneného proti vode a prachu.

Pozor. Transformátor nie je schopný sústavnej prevádzky na dobu dlhšej ako 30min.

Vyrobené pre Mixvill Debrecen, Maďarsko

Distribútor pre SR ALTRAX – Peter Ondrušek

Poľná 7, Hurbanovo 947 01

Tel: 035 760 35 65, www.altrax.sk

Návod na použitie zvonkového trafa CST 8-24V

1.Použitie:

Zvonkový transformátor možno použiť v domácnostiach

na napájanie zvončekov  s napájacím napätím

8V striedavých, 12V striedavých 24V striedavých.

Menovité napätie primárne 230V sekundárne 8,12,24

Max. záťaž 8VA

Teplota prostredia od -25do40 stupňov.

Transformátor treba uložiť do prostredia chráneného proti vode a prachu.

Pozor. Transformátor nie je schopný sústavnej prevádzky na dobu dlhšej ako 30min.

Vyrobené pre Mixvill Debrecen, Maďarsko

Distribútor pre SR ALTRAX – Peter Ondrušek

Poľná 7, Hurbanovo 947 01

Tel: 035 760 35 65, www.altrax.sk

Návod na použitie zvonkového trafa CST 8-24V

1.Použitie:

Zvonkový transformátor možno použiť v domácnostiach

na napájanie zvončekov  s napájacím napätím

8V striedavých, 12V striedavých 24V striedavých.

Menovité napätie primárne 230V sekundárne 8,12,24

Max. záťaž 8VA

Teplota prostredia od -25do40 stupňov.

Transformátor treba uložiť do prostredia chráneného proti vode a prachu.

Pozor. Transformátor nie je schopný sústavnej prevádzky na dobu dlhšej ako 30min.

Vyrobené pre Mixvill Debrecen, Maďarsko

Distribútor pre SR ALTRAX – Peter Ondrušek

Poľná 7, Hurbanovo 947 01

Tel: 035 760 35 65, www.altrax.sk