Stmievač

Návod na použitie

Návod na použitie:

1. Pred montážou odpojte elektický prúd!

2. Demontujte spínač a zapojte vodiče podľa naákresu..

3.Upevnite ovládač do krabice.

4.Prekontrolujte , či poistka 3A je funkčná.

5.Nasaďte kryt ovládača..

6.Zapnite prívod elektrickéj energie.

7.Nastavte s ovládačom požadovanú intenzitu

.

:

- Použite len rovnaké zdroje

- Montáž prevádza len odborník.

- Dbajte na to aby bola použitá dobrá poistka

Technické parametre:

- Max. zaťaženie: 60-600W

- 10 A/ 250 V

- EN-60669-1 vyrobené podľa normy

- Ø60mm-montáž do krabice

- Obsahuje signálku

- hrubka vodiča 0,75 - 2,5 mm2

Zapojenie:

Alternatívné zapojenie                                                                         Obyčajné zapojenie

Dovozca do SR

Altrax-Peter Ondrušek Hurbanovo

www.altrax.sk