Návod na použitie svietidla núdzového svietidla REX VL

Technické parametre výrobku:

Krytie                                            IP40

Izolácia:                                        Dvojitá

Zdroj:                                           T5 8W trubica

Dĺžka prevádzky:                        3hodiny

Použitý piktogram:                     doľava, doprava, dole

Menovité napätie:                       230V/50Hz

Typ režimu:                                 Núdzový

Možnosť montáže na stenu aj strop

Návod na použitie:

Montáž prevádza len odborník.

Dbajte na to aby bol prerušený prívod elektrického prúdu.

Po odstránení plastového krytu, od skrutkovania telesa svietidla sa zapojí svorkovnica pričom teba dbať na farebné označenie. Zadný kryt sa navŕta na stenu a skrutkami sa upevní. Pri výmene trubice treba dbať aby teplota trubice nebola vysoká a prúd bol odpojený.

Vyrobené pre Mixvill Maďarsko

Distribútor pre SR Altrax Poľná 7 Hurbanovo 947 01

Tel 035/7604405 www.altrax.sk

Návod na použitie svietidla núdzového svietidla REX VL

Technické parametre výrobku:

Krytie                                            IP40

Izolácia:                                        Dvojitá

Zdroj:                                           T5 8W trubica

Dĺžka prevádzky:                        3hodiny

Použitý piktogram:                     doľava, doprava, dole

Menovité napätie:                       230V/50Hz

Typ režimu:                                 Núdzový

Možnosť montáže na stenu aj strop

Návod na použitie:

Montáž prevádza len odborník.

Dbajte na to aby bol prerušený prívod elektrického prúdu.

Po odstránení plastového krytu, od skrutkovania telesa svietidla sa zapojí svorkovnica pričom teba dbať na farebné označenie. Zadný kryt sa navŕta na stenu a skrutkami sa upevní. Pri výmene trubice treba dbať aby teplota trubice nebola vysoká a prúd bol odpojený.

Vyrobené pre Mixvill Maďarsko

Distribútor pre SR Altrax Poľná 7 Hurbanovo 947 01

Tel 035/7604405 www.altrax.sk