Návod na použitie pre žiarivkové svietidlá REX SZS 1x18W

REX SZS 1x36W

Dovozca pre SR Altrax Peter Ondrušek Hurbanovo Tel 035/7603565

www.altrax.sk, altrax@altrax.sk

Dovozca do EU Mixvill K.F.T Debrecen Hungary

REX SZS

1.Dolné teleso svietidla –A- pripevníme so skrutkami k stropu miestnosti.

2.Pripevníme horný kryt svietidla C .Dbajte nato aby kryt bol pevne uchytený.

3.Zatočíme žiarivky podľa druhu svietidla-18W alebo 36W- B-

Varovanie- Montáž a výmenu zdroja zverte výhradne odborníkovi. Dbajte na to aby počas

manipulácie bol vypnutý prúd.

Technické parametre:

Menovité napätie:                 230V 50Hz

Krytie:                                   IP20

Použitý zdroj.                        G13 trubica dlhá 18W a 36W

-      -       -        -      -     -       -        -       -       -       -         -      -        -         -        -        -        -

Návod na použitie pre žiarivkové svietidlá REX SZS 1x18W

REX SZS 1x36W

Dovozca pre SR Altrax Peter Ondrušek Hurbanovo Tel 035/7603565

www.altrax.sk, altrax@altrax.sk

Dovozca do EU Mixvill K.F.T Debrecen Hungary

REX SZS

1.Dolné teleso svietidla –A- pripevníme so skrutkami k stropu miestnosti.

2.Pripevníme horný kryt svietidla C .Dbajte nato aby kryt bol pevne uchytený.

3.Zatočíme žiarivky podľa druhu svietidla-18W alebo 36W- B-

Varovanie- Montáž a výmenu zdroja zverte výhradne odborníkovi. Dbajte na to aby počas

manipulácie bol vypnutý prúd.

Technické parametre:

Menovité napätie:                 230V 50Hz

Krytie:                                   IP20

Použitý zdroj.                        G13 trubica dlhá 18W a 36W

REX RL–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Návod na použitie

1.Spodné teleso svietidla –A- pripevní na strop miestnosti so skrutkami.

2.Pripevníme odrazovú lištu –B- na spodné teleso-A-

3.Otočením úchytu –C- pevne pripojíme k sebe uvedené telesá.

4.Zapojíme prívod elektrickéj energie do svietidla

5.Upevníme trubice podľa druhu svietidla 18W alebo 36W otočením-D-.

6.Nasunieme bočné kryty-F- na teleso-A-.

7.Na koniec pripevníme leskú mriešku.

Varovanie-Montáž a výmenu zdroja prevádza výhradne odborník.Dbajte o to aby počas manipulácie bol vypnutý prívod prúdu.